## 市価調査（総額）
市場価格調査票（総額）
件 名 ： | ５号建物空調機更新工事
金 額
金額内訳
直接工事費
共通仮設費
現場管理費
一般管理費
産業廃棄物処分
分任契約担当官
陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地
第４３３会計隊長 蓮池 秀樹 殿
住所
会社名
代表者名
2024-05-08 |  | 45420 | 17:00 | までにメール又はＦＡＸでの送付をお願いします。

## 市価調査
市場価格調査票（部分）
| 件名： | ５号建物空調機更新工事
項目 |  | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅰ | 直工事費
-1 | 更新機器 |  | 1 | 式
1 | 室外機 | 三菱 PUZ-ERMP80HA14
2 | 室内機 | 三菱 PL-ERP40HA3
3 | リモコン | 三菱 PAR-45MA
-2 | 更新工事費
1 | 冷媒配管 | 15.8φ×20t | 0.5 | ｍ
2 | 冷媒配管 | 9.5φ×10t | 0.5 | ｍ
3 | 冷媒配管 | 12.7φ×20t | 1 | ｍ
4 | 冷媒配管 | 6.4φ×8t | 1 | ｍ
5 | 屋外冷媒配管化粧補修作業費 |  | 1 | 式
6 | ドレン配管既設接続用接手類 |  | 1 | 式
7 | コンクリート基礎 |  | 2 | 本
8 | 室内機支持金物＋室外機転倒防止金物費 |  | 1 | 式
9 | 既設機器冷媒ガス回収作業費 |  | 1 | 式
10 | 既設機器冷媒ガス無害化処理費 | R407C | 3.3 | ｋｇ
11 | 既設室外機撤去作業費 |  | 1 | 式
12 | 既設室内機撤去作業費 |  | 2 | 式
13 | 既設室外機搬入据付作業費 |  | 1 | 式
14 | 既設室内機搬入据付作業費 |  | 2 | 式
15 | 既設室外機冷媒配管利用再接続 |  | 1 | 式
16 | 既設室内機冷媒配管利用再接続 |  | 2 | 式
17 | 既設室内機ドレン配管利用再接続 |  | 2 | 式
18 | 内外渡線既設配線利用接続 |  | 2 | 式
19 | 主電源既設配管利用接続 |  | 1 | 式
20 | リモコン更新 | 既設配線再利用 | 1 | 式
21 | 冷媒配管真空乾燥作業費 |  | 1 | 式
22 | 耐圧テスト費 |  | 1 | 式
23 | ドレン配管通水試験費 |  | 2 | 式
24 | 試運転調整費 |  | 1 | 式
25 | 発生材産廃処分費 |  | 1 | 式
１ | 本見積は部分見積（直接工事費のみ）です（共通仮設費、管理費等を除く）。
２ | 公表価格ではなく実勢価格とします。
３ | 本見積は消費税抜きの金額を記載してください。
４ | 2024-05-21 | １７：００迄に、メールでの送付をお願いします。
分任契約担当官
陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地
第４３３会計隊長 蓮池 秀樹 殿
住 所
会 社 名
代表者名

## 入札書
入 札 書
件名（工事名） | ５号建物空調機更新工事
入札金額 |  |  | （税抜）
上記の入札に対して、公告の入札条件、陸上自衛隊「建設工事に係る入札心得書等」及び陸上自衛隊「建設工事に係る標準契約書」の条項及び特約条項等を承諾の上、入札します。 なお、「当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について制約いたします。」
履行期限 | 2024-09-30
履行場所 | 静岡県御殿場市駒門５ － １ 陸上自衛隊駒門駐屯地
令和 年 月 日
分任契約担当官
陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地
第４３３会計隊長 蓮池 秀樹 |  | 殿
住所
商号又は名称
代表者氏名
（代理人氏名）

## 委任状
※ 代理人が入札を行う場合のみ、作成・提出してください。
委 任 状
当社は、 を代理人と定め、下記件名の入札に関する
一切の権限を委任します。
記
件 名
代理人使用印鑑
令和 年 月 日
分任契約担当官
陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地
第４３３会計隊長 蓮池 秀樹 殿
住 所
会 社 名
代 表 者 名