## 施設 (特防・保管庫）
付紙様式第１－４－１
保全基準兼点検票（秘密保全施設、保全外部区域及び保管容器）
事業者名 | [5 empty] | 地方防衛局等記入欄 |  |  | 防衛装備庁記入欄
事業所名 | [5 empty] | 管轄防衛局等 |  |  | 確認日
秘密保全施設名 | [5 empty] | 確認日 |  |  | 確認担当者
取り扱う秘密の種類 |  |  | 特別防衛秘密を取り扱うことができる （※変更不可） |  |  | 確認者 |  |  | 確認日
施設の用途 | [8 empty] | 確認責任者
保管庫としての用途 |  |  | 保管庫として使用できる （※変更不可）
作成日
確認責任者
(特別防衛秘密を取り扱う場合又は保管庫として使用する場合）
分 類 |  | 番号 | 項 目 | 対応状況 （自己評価） | 対応内容 （仕様内容を記述した上で、それを確認できる別添資料名を記載） | （別添資料） | 現地調査 判定 | 判定 |  | 備考
[8 empty] | 担当者 | 責任者 |  | 修正箇所（対応状況：プルダウン）
第１．天井、壁、床 |  | 天井について、下欄に掲げる基準を満たしていること。
|  | 1 | 厚さ10cm以上の鉄筋コンクリートで堅固に建造されているか。 | [7 empty] | いいえ（４～１０で対応）→ いいえ（４～６又は７~９で対応） に修正
壁について、下欄に掲げる基準を満たしていること。
|  | 2 | 厚さ10cm以上の鉄筋コンクリートで堅固に建造されているか。 | [7 empty] | ４～７又は８～１０で対応 → いいえ（４～６又は７~９で対応） に修正
|  | 3 | 床から天井に到達する壁であるか。
既存の建造物を改修する場合に、天井又は壁について、上記の基準（１又は２）を満たせないときは、下欄に掲げる基準のいずれかを満たしていること。
|  | 4 | 補強コンクリートブロック（厚さ15cm以上。中空部にコンクリートを充填。直径9mｍ以上の鉄筋を縦40cm以下・横20cm以下の間隔で配筋）で堅固に建造されているか。 | [7 empty] | １、２又は４～７で対応 → いいえ（５又は６で対応）
|  | 5 | 鋼板（厚さ3.2mm以上（室内外の両面に配置する場合は、各々1.6mm以上）で堅固に建造されているか。 | [7 empty] | １、２、４又は６、７で対応 → いいえ（４又は６で対応）
|  | 6 | その他の不燃性の資材であって、鉄筋コンクリート（厚さ10cm以上）と同等以上の強度を有すると確認されたもので堅固に建造されているか。 | [7 empty] | １、２、４又は５で対応 → いいえ（４又は５で対応）
|  | 6.1 | 同等以上の強度を有すると確認された資材を使用する場合、同等以上の強度を有することが証明できる資料（第三者機関又は資材メーカー等による強度試験結果等）を添付しているか。
建築構造上の理由により、天井及び壁について、上記の基準の全部又は一部を満たせないときは、下欄に掲げる基準のいずれかを満たしていること。
|  | 7 | 次の措置により、上記の基準（１又は２）と同等以上の保全措置を講じているか。 ・天井として金網（切断困難な強度を有し、溶接又はボルト等により枠に固定されたもの）を張ること。 ・天井からの侵入を警戒する警報装置を設置すること。 ・壁と天井が接続するよう金網（切断困難な強度を有し、溶接又はボルト等により枠に固定されたもの）等を設置すること。
|  | 8 | （格納庫等のように、特に高い天井高であって、壁（間仕切り）が天井まで届かない構造である場合） 代用天井を設置の上、天井と代用天井との間を金網（切断困難な強度を有し、溶接又はボルト等により枠に固定されたもの）で補強しているか。
|  | 9 | （格納庫等のように、特に高い天井高であり、壁（間仕切り）が天井まで届かず、かつ、代用天井を設置できない場合） 壁（間仕切り）を乗り越えて不法侵入できないように特別の措置を講じているか。
|  | 9.1 | 不法侵入が困難であることが証明できる資料（実地検証の結果等）を添付しているか。
床について、下欄に掲げる基準を満たしていること。
|  | 10 | 厚さ10cm以上の鉄筋コンクリートで堅固に建造されているか。 | [7 empty] | いいえ（１２で対応） → いいえ（１１で対応）
床について、上記の基準を満たせない場合に下欄に掲げる基準を満たしていること。
|  | 11 | その他の不燃性の資材であって、鉄筋コンクリート（厚さ10cm以上）と同等以上の強度を有すると確認されたもので堅固に建造されているか。
|  | 11.1 | 同等以上の強度を有すると確認された資材を使用する場合、同等以上の強度を有することが証明できる資料（第三者機関又は資材メーカー等による強度試験結果等）を添付しているか。
第２．出入口、搬入口、非常口 |  | 出入口、搬入口及び非常口について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 出入口（搬入口及び非常口を除く。以下同じ。）は１箇所であるか。 （２箇所以上の出入口は、秘密の取扱い上の必要がない限り認められない。）
|  | 2 | 搬入口を設置している場合、（１の）出入口では機材等の搬入・搬出ができないからか。
|  | 3 | 非常口を設置している場合、施設の面積、構造等の観点から、緊急の事態が発生した際の脱出口のために必要最小限の数か。
|  | 4 | 非常口を設置している場合、内側からの開閉のみを可能とする構造か。
|  | 5 | 出入口の外側上部に照明装置（常夜灯）を取り付けるなど、出入口に接近する者の監視が容易であるか。
|  | 6 | 出入口が開放された際に秘密保全施設の外側から内側を直接見えないようになっているか。（例えば、前室を設けているか。出入口の内側に衝立、カーテン等の外側からの視線を妨げるものを設けているか。）
|  | 7 | 搬入口が開放された際に外側から内側を直接見えないようになっているか。直接見えるようになっている場合、搬入口を開放する際に外部からの窃視を防ぐための措置が定められているか。
第３．扉 |  | 出入口、搬入口及び非常口の扉について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 鋼鉄製で、厚さ３．２ｍｍ以上（フラッシュ扉の場合は両面の板が１．６ｍｍ以上）であるか。
|  | 2 | 丁番は、内側埋込式であるか。
|  | 3 | 丁番が切断された場合でも開放を防止できる構造であるか。
|  | 4 | 両開きの扉の場合、扉の合せ目に定規ぶちを取り付けているか。
|  | 5 | 扉に覗き窓の機能を必要とする場合は、ドアスコ－プを取り付けて、内側からのみ覗くことができるものとなっているか。
第４．錠 |  | 出入口の錠について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 差し込み式鍵、生体認証式鍵等による二重施錠方式以上の強度であるか。
|  | 1.1 | 差し込み式鍵は、CP認定錠など、対ピッキング性能などが優れており、容易にこじ開けられない強度を有しているか。
|  | 1.2 | 生体認証式鍵又は文字盤鍵（交換数１００の３乗以上）以外の鍵である場合、これらと同等以上の強度であることを証明する資料を添付しているか。
|  | 2 | 扉の非常開閉装置を取り付けているか。
搬入口の錠について、下欄に掲げる基準を満たしていること。
|  | 3 | 秘密保全施設の内側からのみ解錠できる構造になっているか。
|  | 4 | 上記に該当しない場合、外側の錠は、差し込み式鍵、生体認証式鍵等による二重施錠方式以上の強度であるか。
|  | 4.1 | 差し込み式鍵は、容易にこじ開けられない強度を有しているか。
|  | 4.2 | 生体認証式鍵又は文字盤鍵（交換数１００の３乗以上）以外の鍵である場合、これらと同等以上の強度であることを証明する資料を添付しているか。
第４．錠 |  | 非常口の錠について、下欄に掲げる基準を満たしていること。
|  | 5 | 秘密保全施設の外側から解錠できない構造になっているか。
|  | 6 | 緊急の事態が発生した場合の脱出の容易性を確保した上で、日常的な解錠を回避できる構造になっているか。
第５．窓 |  | 窓について、下欄に掲げる基準を満たしていること。
|  | 1 | 無窓であるか
上記の基準を満たせない場合、下欄に掲げる資料を用いて秘密保全上の影響がない構造であることを明らかにすること。
|  | 2 | 施設における窓の数、位置及び大きさが分かる資料を添付しているか。
|  | 3 | ２の資料に、採光、換気等のやむを得ない目的のため必要最小限の数であることが分かる内容が含まれているか。
|  | 4 | ２の資料に、鉄格子（日本産業規格、鉄棒直径13mm以上、間隔10cm以下）を堅固に取り付けていることが分かる内容が含まれているか。
|  | 5 | ２の資料に、不透明なガラスを使用している（既設の透明ガラスがあるときはこれに塗料を塗る等により不透明にする）ことが分かる内容が含まれているか。
第６．開口部 |  | 開口部（ダクト、通風調節装置、天窓、下水溝、トンネル等）について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 侵入し得る形状の開口部に直径13mm以上の鉄筋を縦及び横に10cm以下の間隔で取り付けているか。
|  | 2 | 開口部からの不法侵入、盗み見、盗聴等の侵害に対応するための措置を講じているか。
第７．警戒・警報装置 |  | 警戒・警報装置について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 出入口の外側に監視カメラを取り付け、入退室の状況が監視できるか。（※）
|  | 2 | 搬入口の外側に監視カメラを取り付け、搬出入の状況が監視できるか。（※）
|  | 3 | 出入口の扉の開閉を感知する自動の警戒・警報装置を取り付けているか。
|  | 4 | 搬入口の扉の開閉を感知する自動の警戒・警報装置を取り付けているか。
|  | 5 | 非常口の扉の開閉を感知する自動の警戒・警報装置を取り付けているか。
|  | 6 | 秘密保全室内への侵入を感知する自動の警戒・警報装置を取り付けているか。（※）
|  | 7 | 警戒・警報装置は、いずれも警備室等と直結し、その配線は容易に切断されることがないようにし、停電時又は配線切断時にも警報できるか。
|  | 8 | 非常時に警備室等外部と通信又は通報ができる機器を取り付けているか。
|  | 9 | 秘密保全室内を間仕切りした場合、自動の警戒・警報装置（６）及びインターホン等の機器（７）は、間仕切りした部屋ごとに独立して設置されているか。
第８．境界管理 |  | 境界管理について、下欄に掲げる基準をいずれも満たす外柵を設置すること。
|  | 1 | 基礎をコンクリ－トで固定しているか。
|  | 2 | 高さ２ｍ以上の金網等を用いて周囲を囲んでいるか。
|  | 3 | 上部に有刺鉄線又は赤外線装置等を張り巡らせているか。
境界管理について、上記の基準を満たせない場合に下欄に掲げる基準のいずれかを満たしていること。
|  | 4 | 上記の基準を満たせない事情及び対象物にかんがみ、境界管理に求められる保全措置（立入制限の実施、警戒・警報装置の設置、警備体制の強化等）を講じているか。
|  | 4.1 | 境界を外柵で囲む必要性に乏しい対象物か。
|  | 4.2 | 境界は明確に設定されており、管理の措置は明確にされているか。
|  | 4.2 | 外柵による境界管理の機能の全部又は一部を補完する措置は十分か。
|  | 4.3 | 対象物は、境界と秘密保全施設との間に一定の離隔距離を必要とするか。その場合に、離隔距離は十分か。
|  | 5 | 対象物の形状、大きさ、重量などの特性にかんがみ、秘密保全施設が設置された建造物の特性を踏まえ、境界管理に求められる保全措置（立入制限の実施、警戒・警報装置の設置、警備体制の強化等）を講じているか。
|  | 5.1 | 対象物は、比較的容易に運搬できる形状、重量か。
|  | 5.2 | 境界は明確に設定されており、管理の措置は明確にされているか。
|  | 5.3 | 外柵による境界管理の機能の全部又は一部を補完する措置は十分か。
第９．保全外部区域 |  | 保全外部区域について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 秘密保全施設の外側に隣接する建物の区画又は敷地のうち必要な範囲を「保全外部区域」として指定していることが配置図等から確認できるか。
|  | 2 | 入退者を制限するために、保全外部区域の外側境界に入退口を設置しているか。
|  | 3 | 保全外部区域として敷地を指定した場合は、敷地の外周に十分な高さ及び強度のあるフェンス等を設置する等の措置を講じているか（境界管理のために設置された外柵を用いることができる）。
第１０．保管容器 |  | 秘密の種類及び区分に応じた保管容器を準備していること。
|  | 1 （特別防衛秘密（機密）） | 三段式文字盤鍵のかかる金庫 ・材質、構造（施錠装置を除く。）等は、日本産業規格S1037に定めるものと同等以上の強度を有しているか。 ・固定式の三段式文字盤鍵と差し込み式錠による二重施錠方式となっているか。 ・ダイヤル及び内蔵式回転板の目盛は、それぞれ100目盛とし、内蔵回転板は、１目盛ごとに任意の番号に調整できる構造で、その実行組み合わせは、100³以上であるか。 ・触感、音響等による目盛暗探を防止するための構造であるか。
|  | 2 （特別防衛秘密（極秘）） | 三段式文字盤鍵のかかる鋼鉄製の箱 ・鋼板は、日本産業規格G3141に定めるSPCCの標準厚さ1.2㎜の鋼板を使用した場合に得られる強度以上の強度を有しているか（ただし、棚板、補強板等内部使用鋼板は0.8㎜以上、裏板は1.0㎜以上であるか。）。 ・開き型書庫（両開き書庫及び片開き書庫をいう。）の場合、扉は蝶番が破壊された場合でも扉の開放を防止するための機能を有しているか。 ・施錠装置の内部装置が本体接合部又は本体と扉とのすき間から目視又は触感により探知されないよう金属製覆板を取り付けているか。 ・固定式の三段式文字盤鍵と差し込み式錠による二重施錠方式となっているか。 ・ダイヤル及び内蔵式回転板の目盛は、それぞれ100目盛とし、内蔵回転板は、１目盛ごとに任意の番号に調整できる構造で、その実行組合せは、100³以上であるか。 ・触感、音響等による目盛暗探を防止するための構造となっているか。
|  | 3 （特別防衛秘密（秘）） | 文字盤鍵のかかる鋼鉄製の箱 ・本体は、鋼板を用いることとし、当該鋼板は、日本産業規格G3141に定めるSPCCの標準厚さ0.8㎜の鋼板を使用した場合に得られる強度以上の強度を有しているか。 ・施錠装置は、文字盤鍵と差し込み式錠による二重施錠方式となっているか。
備考１：令和１０年３月３１日までの間、特定秘密を取り扱わない秘密保全施設にあっては、第７（警戒・警報装置）第１項及び第２項に示す基準を適用しないことができる。 備考２：令和１０年３月３１日までの間、特別防衛秘密を取り扱わない保管庫にあっては、第７（警戒・警報装置）第６項に示す基準を適用しないことができる。
総合判定 |  |  |  | 改善事項に 対する措置
Ver.20260501

## 施設（特防・保管庫を除く）
付紙様式第１－４－２
保全基準兼点検票(秘密保全施設、保全外部区域及び保管容器)
事業者名 | [5 empty] | 地方防衛局等記入欄 |  |  | 防衛装備庁記入欄
事業所名 | [5 empty] | 管轄防衛局等 |  |  | 確認日
秘密保全施設名 | [5 empty] | 確認日 |  |  | 確認担当者
取り扱う秘密の種類 |  |  | 特別防衛秘密を取り扱わない （※変更不可） |  |  | 確認者 |  |  | 確認日
施設の用途 | [8 empty] | 確認責任者
作成日
確認責任者
| (特別防衛秘密を取り扱わない場合又は保管庫として使用しない場合） | [10 empty] | 防衛装備庁記入欄
分 類 |  | 番号 | 項 目 | 対応状況 （自己評価） | 対応内容 （仕様内容を記述した上で、それを確認できる別添資料名を記載） | （別添資料） | 現地調査 判定 | 判定 |  | 備考 |  | 確認日
[8 empty] | 担当者 | 責任者 |  | 修正箇所（対応状況：プルダウン） | 確認 担当者
第１．天井、壁、床 |  | 天井について、下欄に掲げる基準のいずれかを満たしていること。
|  | 1 | 頑丈な不燃性の資材（厚さ10cm以上の鉄筋コンクリート、厚さ1.6mm以上の鋼板又は同等の強度を有すると確認されたもの）で堅固に建造されているか。 | [7 empty] | 3で対応、8又は9で対応 → いいえ（５、６又は７で対応）
|  | 1.1 | 同等の強度を有すると確認された資材を使用する場合、同等の強度であることを証明できる資料（第三者機関又は資材メーカー等による強度試験結果等）を添付しているか。
|  | 2 | 構造上、頑丈な不燃性の資材で堅固に建造できない場合、天井に金網（切断困難な強度を有し、溶接又はボルト等により枠に固定されたもの）を張る、侵入警報装置の設置等で頑丈な不燃性の資材と同等以上の保全措置を講じているか。
|  | 2.1 | 同等以上の保全措置となることを説明する資料を添付しているか。
壁について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 3 | 頑丈な不燃性の資材（厚さ10cm以上の鉄筋コンクリート、厚さ1.6mm以上の鋼板又は同等の強度を有すると確認されたもの）で堅固に建造されているか。
|  | 3.1 | 同等の強度を有すると確認された資材を使用する場合、同等の強度であることを証明できる資料（第三者機関又は資材メーカー等による強度試験結果等）を添付しているか。
|  | 4 | 床から天井に到達する壁であるか。 | [7 empty] | 8、9又は10で対応 → いいえ（５、６又は７で対応）
天井及び壁について、上記の基準を満たせない場合に下欄に掲げる基準のいずれかを満たしていること。
|  | 5 | （格納庫等のように、特に高い天井高であって、壁（間仕切り）が天井まで届かない構造である場合） 代用天井を設置の上、天井と代用天井との間を金網（切断困難な強度を有し、溶接又はボルト等により枠に固定されたもの）で補強しているか。
|  | 6 | （格納庫等のように、特に高い天井高であり、壁（間仕切り）が天井まで届かず、かつ、代用天井を設置できない場合） 壁（間仕切り）を乗り越えて不法侵入できないように特別の措置を講じているか。
|  | 6.1 | 不法侵入が困難であることが証明できる資料（実地検証の結果等）を添付しているか。
|  | 7 | 当該施設の天井裏と他の施設の天井裏とが接続している場合には、その境界部を金網等（切断困難な強度を有し、溶接又はボルト等により枠に固定されたもの）の頑丈な不燃性の資材を用いて遮断しているか。
床について、下欄に掲げる基準を満たしていること。
|  | 8 | 頑丈な不燃性の資材（厚さ10cm以上の鉄筋コンクリート、厚さ1.6mm以上の鋼板又は同等の強度を有すると確認されたもの）で堅固に建造されているか。
|  | 8.1 | 同等の強度を有すると確認された資材を使用する場合、同等の強度であることを証明できる資料（第三者機関又は資材メーカー等による強度試験結果等）を添付しているか。
第２．出入口、搬入口及び非常口 |  | 出入口、搬入口及び非常口について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 出入口（搬入口及び非常口を除く。以下同じ。）は１箇所であるか。 （２箇所以上の出入口は、秘密の取扱い上の必要がない限り認められない。）
|  | 2 | 搬入口を設置している場合、（１の）出入口では機材等の搬入・搬出ができないからか。
|  | 3 | 非常口を設置している場合、施設の面積、構造等の観点から、緊急の事態が発生した際の脱出口のために必要最小限の数か。
|  | 4 | 非常口を設置している場合、内側からの開閉のみを可能とする構造か。
|  | 5 | 出入口の外側上部に照明装置（常夜灯）を取り付けるなど、出入口に接近する者の監視が容易であるか。
|  | 6 | 出入口が開放された際に秘密保全施設の外側から内側を直接見えないようになっているか。（例えば、前室を設けているか。出入口の内側に衝立、カーテン等の外側からの視線を妨げるものを設けているか。）
|  | 7 | 搬入口が開放された際に外側から内側を直接見えないようになっているか。直接見えるようになっている場合、搬入口を開放する際に外部からの窃視を防ぐための措置が定められているか。
第３．扉 |  | 出入口、搬入口及び非常口の扉について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 鋼鉄製又は同等の強度を有すると確認されたものであるか（既存の木造建物等又は既存の建造物の一部を利用して造る出入口又は非常口の扉であって木製等の場合は、鋼板等で補強されているか。）。
|  | 2 | 両開きの扉の場合、扉の合せ目に定規ぶちを取り付けているか。
|  | 3 | 扉に覗き窓の機能を必要とする場合は、ドアスコ－プを取り付けて、内側からのみ覗くことができるものとなっているか。
第４．錠 |  | 出入口の錠について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 差し込み式鍵、生体認証式鍵等による二重施錠方式以上の強度であるか。
|  | 1.1 | 差し込み式鍵は、CP認定錠など、対ピッキング性能などが優れており、容易にこじ開けられない強度を有しているか。
|  | 1.2 | 生体認証式鍵又は文字盤鍵（交換数１００の３乗以上）以外の鍵である場合、これらと同等以上の強度であることを証明する資料を添付しているか。
|  | 2 | 扉の非常開閉装置を取り付けているか。
搬入口の錠について、下欄に掲げる基準を満たしていること。
|  | 3 | 秘密保全施設の内側からのみ解錠できる構造になっているか。
|  | 4 | 上記に該当しない場合、外側の錠は、差し込み式鍵、生体認証式鍵等による二重施錠方式以上の強度であるか。
|  | 4.1 | 差し込み式鍵は、容易にこじ開けられない強度を有しているか。
|  | 4.2 | 生体認証式鍵又は文字盤鍵（交換数１００の３乗以上）以外の鍵である場合、これらと同等以上の強度であることを証明する資料を添付しているか。
非常口の錠について、下欄に掲げる基準を満たしていること。
|  | 5 | 秘密保全施設の外側から解錠できない構造になっているか。
|  | 6 | 緊急の事態が発生した場合の脱出の容易性を確保した上で、日常的な解錠を回避できる構造になっているか。
第５．窓 |  | 窓について、下欄に掲げる基準を満たしていること。
|  | 1 | 無窓であるか
上記の基準を満たせない場合、下欄に掲げる資料を用いて秘密保全上の影響がない構造であることを明らかにすること。
|  | 2 | 施設における窓の数、位置及び大きさが分かる資料を添付しているか。
|  | 3 | ２の資料に、採光、換気等のやむを得ない目的のため必要最小限の数であることがわかる内容が含まれているか。
|  | 4 | ２の資料に、鉄格子（日本産業規格、鉄棒直径13mm以上、間隔10cm以下）を堅固に取り付けていることがわかる内容が含まれているか。
|  | 5 | ２の資料に、不透明なガラスを使用している（既設の透明ガラスがあるときはこれに塗料を塗る等により不透明にする）ことがわかる内容が含まれているか。
第６．開口部 |  | 開口部（ダクト、通風調節装置、天窓、下水溝、トンネル等）について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 侵入し得る形状の開口部に金網（切断困難な強度を有し、溶接又はボルト等により枠に固定されたもの）や直径13mm以上の鉄筋を縦及び横に10cm以下の間隔で取り付けているか。
|  | 2 | 開口部からの不法侵入、盗み見、盗聴等の侵害に対応するための措置を講じているか。
第７．警戒・警報装置 |  | 警戒・警報装置について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 出入口の外側に監視カメラを取り付け、入退室の状況が監視できるか。（※）
|  | 2 | 搬入口の外側に監視カメラを取り付け、搬出入の状況が監視できるか。（※）
|  | 3 | 出入口の扉の開閉を感知する自動の警戒・警報装置を取り付けているか。
|  | 4 | 搬入口の扉の開閉を感知する自動の警戒・警報装置を取り付けているか。
|  | 5 | 非常口の扉の開閉を感知する自動の警戒・警報装置を取り付けているか。
|  | 6 | 警戒・警報装置は、いずれも警備室等と直結し、その配線は容易に切断されることがないようにし、停電時又は配線切断時にも警報できるか。
第８．境界 |  | 境界管理について、下欄に掲げる基準をいずれも満たす外柵を設置すること。
|  | 1 | 基礎をコンクリ－トで固定しているか。
|  | 2 | 高さ２ｍ以上の高さの金網等を用いて周囲を囲んでいるか。
|  | 3 | 上部に有刺鉄線又は赤外線装置等を張り巡らせているか。
境界管理について、上記の基準を満たせない場合に下欄に掲げる基準のいずれかを満たしていること。
|  | 4 | 上記の基準を満たせない事情及び対象物にかんがみ、境界管理に求められる保全措置（立入制限の実施、警戒・警報装置の設置、警備体制の強化等）を講じているか。
|  | 4.1 | 境界を外柵で囲む必要性に乏しい対象物か。
|  | 4.2 | 境界は明確に設定されており、管理の措置は明確にされているか。
|  | 4.2 | 外柵による境界管理の機能の全部又は一部を補完する措置は十分か。
|  | 4.3 | 対象物は、境界と秘密保全施設との間に一定の離隔距離を必要とするか。その場合に、離隔距離は十分か。
|  | 5 | 対象物の形状、大きさ、重量などの特性にかんがみ、秘密保全施設が設置された建造物の特性を踏まえ、境界管理に求められる保全措置（立入制限の実施、警戒・警報装置の設置、警備体制の強化等）を講じているか。
|  | 5.1 | 対象物は、比較的容易に運搬できる形状、重量か。
|  | 5.2 | 境界は明確に設定されており、管理の措置は明確にされているか。
|  | 5.3 | 外柵による境界管理の機能の全部又は一部を補完する措置は十分か。
第９．保全外部区域 |  | 保全外部区域について、下欄に掲げる基準をいずれも満たしていること。
|  | 1 | 秘密保全施設の外側に隣接する建物の区画又は敷地のうち必要な範囲を「保全外部区域」として指定していることが配置図等から確認できるか。
|  | 2 | 入退者を制限するために、保全外部区域の外側境界に入退口を設置しているか。
|  | 3 | 保全外部区域として敷地を指定した場合は、敷地の外周に十分な高さ及び強度のあるフェンス等を設置する等の措置を講じているか（境界管理のために設置された外柵を用いることができる）。
第１０．保管容器 |  | 秘密の種類及び区分に応じた保管容器を準備していること。
|  | 1 （特定秘密） | 三段式文字盤鍵のかかる鋼鉄製の箱 ・鋼板は、日本産業規格G3141に定めるSPCCの標準厚さ1.2㎜の鋼板を使用した場合に得られる強度以上の強度を有しているか（ただし、棚板、補強板等内部使用鋼板は0.8㎜以上、裏板は1.0㎜以上であるか。）。 ・開き型書庫（両開き書庫及び片開き書庫をいう。）の場合、扉は蝶番が破壊された場合でも扉の開放を防止するための機能を有しているか。 ・施錠装置の内部装置が本体接合部又は本体と扉とのすき間から目視又は触感により探知されないよう金属製覆板を取り付けているか。 ・固定式の三段式文字盤鍵と差し込み式錠による二重施錠方式となっているか。 ・ダイヤル及び内蔵式回転板の目盛は、それぞれ100目盛とし、内蔵回転板は、１目盛ごとに任意の番号に調整できる構造で、その実行組合せは、100³以上であるか。 ・触感、音響等による目盛暗探を防止するための構造となっているか。
|  | 2 （装備品等秘密） | 文字盤鍵のかかる鋼鉄製の箱 ・本体は、鋼板を用いることとし、当該鋼板は、日本産業規格G3141に定めるSPCCの標準厚さ0.8㎜の鋼板を使用した場合に得られる強度以上の強度を有しているか。 ・施錠装置は、文字盤鍵と差し込み式錠による二重施錠方式となっているか。
備考１：秘密の取扱いに関する契約申込書等を提出した日の前日までに秘密保全施設としての構造等が適当であると認められた秘密保全施設については、第７（警戒・警報装置）第１項及び第２項に示す項目を除き、上記の各項目に示す基準を満たしているとみなすことができる。 備考２：令和１０年３月３１日までの間、特定秘密を取り扱わない秘密保全施設にあっては、第７（警戒・警報装置）第１項及び第２項に示す基準を適用しないことができる。
総合判定 |  |  |  | 改善事項に 対する措置
Ver.20260501