**調達要求番号：２ＰＲＺ１Ａ５０００１**

|  |
| --- |
| 陸　上　自　衛　隊　仕　様　書 |
| 物 品 番 号 | ＧＭ７２１２２６２５５ | 仕　様　書　番　号 |
| パッド，体外自動式除細動器，２型用 | ＥＭ－Ｔ１３０７５６Ｂ |
| 作　　　　成 | 令和　２年　３月２６日 |
| 変　　　　更 | 令和　３年　２月　８日 |
| 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 |

**1　総則**

**1.1　適用範囲**

　この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の体表用除細動電極について規定する。

**1.2　用語及び定義**

　この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１**による。

**1.2.1**

**市販品**

　一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

**1.2.2**

**カタログ**

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

**1.3　種類**

　種類は，**表1**によるものとし，調達する種類は，調達要領指定書において，**表1**の番号によって指定する。

**表1－種類**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 番号 | 物品番号 | 規格 |
| １ | ＧＭ１２１２６４２５３ | １１４ ｍｍ×１２８ ｍｍ，１セット |
| ２ | ＧＭ７２１２２６２５５ | １７０ ｍｍ×１１０ ｍｍ，１セット |

**1.4　製品の呼び方**

　製品の呼び方は，仕様書の名称及び**表1**の規格による。

　　 **例**　パッド，体外自動式除細動器，２型用，１１４ ｍｍ×１２８ ｍｍ，１セット

**1.5　引用文書**

　この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

**a)　仕様書**

　　**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１**陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

**b)　法令等**

　　医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年８月１０日法律第１４５号）（以下，“医薬品医療機器等法”という。）

**2　一般的事項**

　“医薬品医療機器等法”によって，医療機器として製造販売を承認，認証又は届出された製品であるものとするほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

**3**　**品名及びカタログ製品名**

　品名及びカタログ製品名は，**表2**による。

**表2-品名及びカタログ製品名**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品名 | 規格 | カタログ製品名 |
| パッド，体外自動式除細動器，２型用 | １１４ ｍｍ×１２８ ｍｍ，１セット | 日本光電工業（株）使い捨てパッド　Ｐ－７２１　 |
| パッド，体外自動式除細動器，２型用 | １７０ ｍｍ×１１０ ｍｍ，１セット | （株）フィリップス・ジャパンハートスタートＦＲ３　ＳＭＡＲＴパッドⅢ |

**4　品質保証**

　品質保証は，次による。

**a)**　納入品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，納期において，製造後９か月以内とする。ただし，製造後９か月以内の製品が納品できない場合は，流通している最新の製造年月である証明を，納入時に添付するものとする。

**b)**　監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

**5　出荷条件**

**5.1　包装**

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１**の**4.1**による。

**5.2　包装の表示**

　包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**図1**によるほか**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１**の**4.2**による。

|  |
| --- |
| 物品番号　品　　名　パッド，体外自動式除細動器，２型　　　　　用規　　格　納入年月納入業者 |

**注記1**物品番号及び規格は，**表1**による。

**注記2**納入年月は，西暦で記入する。

**注記3**使用期限，製造年月日及びロット番号があるものについては，製品自体に
記載がない場合，**図1**に，その項目を追加し記入する。

**図1－個装表示**

**注記4**納入業者は，契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

**図1－個装表示（続き）**

**6　その他の指示**

**6.1　提出書類**

提出書類は，**図2**によるものとし，納品書に添付するものとする。ただし，使用期限，ロット番号等がない製品については，**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

**6.2　仕様書に関する疑義**

　この仕様書に関する疑義は，**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１**の**8.3**による。

納　入　品　証　明　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　会 社 名

　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名

契約番号

調達要求番号

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物品番号 | 品名・規格 | 数量 | 製造会社名 | 製造年月 | 使用期限 | ロット番号 |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |

・

・

・

納入品は，上記内容に相違ありません

（和暦）　　　年　　　月　　　日

**図2－納入品証明書**