**調達要求番号：３ＰＲＺ１ＡＫ００１９**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 陸上自衛隊仕様書 | | | |
| 物 品 番 号 | ＭＳＹ７２０００８０８００ | 仕様書番号 | |
| 点眼容器 | | ＥＭ－Ｔ１３０６５４ | |
| 作　　成 | 平成２７年　２月１２日 |
| 変　　更 | 平成　　年　　月　　日 |
| 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 |

**1　総則**

**1.1　適用範囲**

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の点眼容器（以下，“本品”という。）について規定する。

**1.2　用語及び定義**

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１**による。

**1.2.1**

**市販品**

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

**1.2.2**

**カタログ**

　この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

**1.3　引用文書**

　この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１** 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

**2　一般的事項**

　この仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

**3　製品に関する要求**

**3.1**　**品名及びカタログ製品名**

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

**3.2　性能等**

性能等は，調達品目表による。

**4　品質保証**

　監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

**5　出荷条件**

**5.1　包装**

包装は，商慣習とする。

**5.2　包装の表示**

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

**a)**個装表示は，**図1**による。

|  |
| --- |
| 物品番号　ＭＳＹ７２０００８０８００  品　　名　点眼容器  規　　格　５ ｃｃ，１００個  納入年月  納入業者 |

**注記1**納入年月は，西暦で表示するものとする。

**注記2**納入業者は，契約の相手方の名称又はその略号を表示するものとする。

**図1－個装表示**

**b)**内装及び外装の表示は，**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１**の**4.2**による。

**6　その他の指示**

**6.1　提出書類**

提出書類は，**図2**によるものとし，契約の相手方は，納品書に**図2**を添付して提出するものとする。ただし，使用期限，ロット番号等がない製品については，**図2**の該当欄に斜線を付すものとする。

**6.2　仕様書に関する疑義**

この仕様書の内容に関して疑義を生じた場合は，契約担当官等と協議するものとする。

納　入　品　証　明　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　会 社 名

　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名

　契約番号

　調達要求番号

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物品番号 | 品名・規格 | 数量 | 製造会社名 | 製造年月 | 使用期限 | ロット番号 |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

納入品は，上記内容に相違ありません

平成　　　年　　　月　　　日

**図2－納入品証明書 調　達　品　目　表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 調達要求番号 | **３ＰＲＺ１ＡＫ００１９** | 仕様書番号 | ＥＭ－Ｔ１３０６５４ |
| 調達要求年月日 | 令和　５年１１月１０日 | 作成年月日 | 平成２７年　２月１２日 |
| 物品番号等 | ＭＳＹ７２０００８０８００ | 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 |
| 1. **調達品目**   品名：点眼容器   |  |  | | --- | --- | | 規格 | カタログ製品名ａ） | | ５ ｃｃ，１００個 | 松吉医科器械㈱  　点滴容器　０８－３０２５－０１１９　１００本  ㈱シントー化学  エース点眼器  　　本体（エース点眼器　５ ｍＬ）　　１００本  キャップ・ノズル組　　　　 １００本  （キャップ：青　ノズル：白　本体：茶透明）  又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） | | **注**ａ）この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。 | |   **2　性能等**  同等と判断する要求基準は，次による。  **a)**本品は，本体，キャップ及びノズルで構成されるものとする。  **b)**本品の材質は，ポリプロピレン又はポリエチレンとする。  **c)**本品の色相は，キャップが青色，ノズルが白色，本体が茶色とする。  **d)**本品の容量は，５ ｃｃを標準とする。  **e)**　本品は，キャップの開閉時にノズルが一緒に外れない構造のものとする。  **f)**　本品の入数又はセット数は，１００本とする。 | | | |

．