## 入札・見積
別紙様式第１２
入 札 書
見 積 書
金額 ￥
品 名 |  |  | 規 格 | 単位 | 数量 |  | 単 価 |  | 金額 | 備考
６６号建物空調機補修工事 |  |  | 仕様書のとおり | 式 | 1 |  |  |  | 0
|  |  | 以下余白 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0
納 入 場 所 |  |  | 陸上自衛隊小平駐屯地 |  |  | 納期 |  | 6.12.20
入札（契約）保証金 |  |  | 免 除 | 入札（見積）書有効期間
上記の公告又は通知に対して、「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条
項等を承諾のうえ入札見積いたします。
また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、「入札及び契約心得」
に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。
令和 年 月 日
契約担当官
陸上自衛隊小平学校
会計課長 井上 英雄 殿
住 所
会 社 名
代表者名

## 価格調査
価 格 調 査 書
令和 年 月 日
| 契約担当官 陸上自衛隊小平学校 会計課長 井上 英雄 | 殿
下記のとおり御見積り致します。
住 所
￥ |  |  | （税抜） | 会 社 名
代 表 者
履行場所： | 陸上自衛隊小平駐屯地
履行期限： | 6.12.20
品 名 |  | 規 格 | 数量 | 単位 | 単価(税抜） | 金 額 | 備考
１ | 直接工事費 | 部分見積内訳書 のとおり | 1 | 式
２ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
３ | 現場管理費 |  | 1 | 式
４ | 一般管理費 |  | 1 | 式
合 計
2024-05-31 |  | の12時までにＦＡＸ（042-321-0664 直通）又はメールにて提出願います。
以 下 余 白

## 価格調査内訳書
部分見積内訳書（直接工事費のみ）
件名： | ６６号建物空調機補修工事
項 目 |  | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価（税抜き） | 金 額
１ | 建築工事
-1 | 枠組本足場 | 1200 | 17.458 | ㎡
２ | 電気設備工事
-1 | 屋内用絶縁電線 | EM-IE3.5mm2 | 15.85 | ｍ
-2 | 低圧電力用ケーブル | EM-CE8mm2 3C | 31.7 | ｍ
-3 | 鋼製電線管 | G42 | 13.35 | ｍ
-4 | 鋼製電線管 | G36 | 1.5 | ｍ
-5 | 金属製可とう電線管 | ビニル被覆 30 | 2 | ｍ
-6 | 金属製プルボックス | 200*200*100 SUS 完全防水 | 1 | 個
-7 | 鋼製電線管 | G16 | 24.1 | ｍ |  | 撤去
-8 | 二種ビニル絶縁電線 | HIV-2.0mm2 | 48.2 | ｍ |  | 撤去
３ | 機械設備工事
-1 | パッケージ型空気調和機（屋外機） | 25.0kW以下 | 2 | 台
-2 | パッケージ型空気調和機（天井吊） | 8.0kW以下 | 2 | 台
-3 | パッケージ型空気調和機（天井吊） | 10.0kW以下 | 2 | 台
-4 | パッケージ型空気調和機（天井吊） | 2.8kW以下 | 1 | 台
-5 | ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機（屋外機） | 28.0kw以下 | 3 | 台 |  | 撤去
-6 | ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機（室内機） | 8.0kW以下 | 2 | 台 |  | 撤去
-7 | ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機（室内機） | 10.0kW以下 | 2 | 台 |  | 撤去
-8 | パッケージ型空気調和機（天井吊） | 2.8kW以下 | 1 | 台 |  | 撤去
-9 | 重量物運搬費 |  | 1 | 式
-10 | 天井解体・復旧費 |  | 1 | 式
４ | 建築系混合廃棄物
(1) | フロンガス回収処分 |  | 1 | 式
-2 | 産業廃棄物 |  | 1 | 式
合 計
１ | 内訳書は部分見積（直接工事費のみ）です（共通仮設費、管理費等を除く）。
２ | 公表価格ではなく実勢価格とします。
３ | 消費税抜きの金額を記載してください。