## 数量
数 量 積 算 書
件名：５４７号建物空調機器改修工事
名 称 |  | 場 所 | 算 定 | 単位 | 適用数量 | 備 考
１ 機械設備工事
(1) | スクロール圧縮機 |  | 1個 | 個 | 1
(2) | インバータ基板（付属品ASSY含む） |  | 1個 | 個 | 1
(3) | R410A |  | 5.6㎏ | ㎏ | 5.6
(4) | 交換作業費 |  | 1式 | 式 | 1
(5) | 試運転調整費 |  | 1式 | 式 | 1
(6) | 冷媒回収・破壊処理作業費 |  | 1式 | 式 | 1

## 市価調査（総額）
市場価格調査票（総額）
件 名 ： | ５４７号建物空調機器補修工事
金 額
金額内訳
直接工事費
共通仮設費
現場管理費
一般管理費
産業廃棄物処分
分任契約担当官
陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地
第４３３会計隊長 蓮池 秀樹 殿
住所
会社名
代表者名
2025-05-13 |  | 45790 | 17:00 | までにメール又はＦＡＸでの送付をお願いします。

## 市価調査
市場価格調査票（直接工事費内訳）
| 件名： | ５４７号建物空調機器補修工事
項目 |  | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅰ | 機械設備工事
1 | スクロール圧縮機 |  | 1 | 個
2 | インバータ基板（付属品ASSY含む） |  | 1 | 個
3 | R410A |  | 5.6 | ㎏
4 | 交換作業費 |  | 1 | 式
5 | 試運転調整費 |  | 1 | 式
6 | 冷媒回収・破壊処理作業費 |  | 1 | 式
１ | 本見積は部分見積（直接工事費のみ）です（共通仮設費、管理費等を除く）。
２ | 公表価格ではなく実勢価格とします。
３ | 本見積は消費税抜きの金額を記載してください。
４ | 2025-05-13 | １７：００迄に、メール又はＦＡＸでの送付をお願いします。
分任契約担当官
陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地
第４３３会計隊長 蓮池 秀樹 殿
住 所
会 社 名
代表者名

## 入札書
入 札 書
件名（工事名） | ５４７号建物空調機器補修工事
入札金額 |  |  | （税抜）
上記の入札に対して、公告の入札条件、陸上自衛隊「建設工事に係る入札心得書等」及び陸上自衛隊「建設工事に係る標準契約書」の条項及び特約条項等を承諾の上、入札します。 なお、「当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について制約いたします。」
履行期限 | 2025-06-30
履行場所 | 滝ヶ原駐屯地
令和 年 月 日
分任契約担当官
陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地
第４３３会計隊長 蓮池 秀樹 |  | 殿
住所
商号又は名称
代表者氏名
（代理人氏名）

## 委任状
※ 代理人が入札を行う場合のみ、作成・提出してください。
委 任 状
当社は、 を代理人と定め、下記件名の入札に関する
一切の権限を委任します。
記
件 名
代理人使用印鑑
令和 年 月 日
分任契約担当官
陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地
第４３３会計隊長 蓮池 秀樹 殿
住 所
会 社 名
代 表 者 名