## 数量計算書
数量計算書
件名：１２６号建物換気設備等設計
項 目 |  | 規 格 | 計算式 | 積算 数量 | 採用 数量 | 単 位
Ⅰ | 設計業務
1 | 一般経費
(1) | 設計業務（技師C） | 機械・電気（図面１０枚） |  | 40 | 40 | 人・日
2 | 特別経費
(1) | 現地調査（技師C） | 機械・電気 |  | 4 | 4 | 人・日
(2) | 現地調査（技術員） | 機械・電気 |  | 4 | 4 | 人・日
(3) | 設計会議（技師C） | 機械・電気 |  | 4 | 4 | 人・日
(4) | 交通費等 |  |  | 1 | 1 | 式
８ | 撤去工事
(1) | コンクリート撤去 | 鉄筋切断共 | 図面3/23、8/23より、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ①0.5*0.32*0.36＝0.06㎥、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ②0.2*2.35*0.21＝0.1㎥、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ③1*1*0.31＝0.31㎥、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ④2*1.4*0.22＝0.62㎥ 図面10/23より⑤沓摺設置箇所0.1*0.9*0.03＝0.01 ①0.06+②0.1㎡+③0.31+④0.62+⑤0.01=1.09㎥ | 1.091 | 1.1 | ㎥
(2) | #REF! |  | 図面3/23、8/23より、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ①0.56+0.38+0.56+0.38＝1.88ｍ、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ②0.26+2.35+0.26+2.35＝5.22ｍ、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ③1.06+1.06+1.06+1.06＝4.12ｍ、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ④2.06+1.46+2.06+1.46＝7.04ｍ、図面10/23より、⑤沓摺設置箇所0.9+0.9+0.1+0.1＝2ｍ ①1.88ｍ+②5.22ｍ+③4.12ｍ+④7.04ｍ+⑤2ｍ＝20.26ｍ | 20.26 | 20.3 | ｍ
(3) | #REF! | 一重張り | 図面3/23、12/23より、2-B天井伏図：1.33*2.375＝3.16㎡ | 3.16 | 3.2 | ㎡ | 12.5373 | 3.325
(4) | #REF! | 一重張り | 図面3/23、12/23より、3-B天井伏図：1.33*2.375＝3.16㎡ | 3.16 | 3.2 | ㎡ | 4.1531 | 4.6656
(5) | #REF! | 片開き、再使用 | 図面3/23、11/23より、3-B平面図改修前：１枚 | 1 | 1 | 枚
(6) | #REF! | 一般 | 図面3/23、11/23より、3-B平面図改修前：1.33*2.375＝3.16 | 3.16 | 3.2 | ㎡ | 3.2656
(7) | #REF! | 一般 | 図面3/23、11/23より、3-B平面図改修前：2.375+1.33+2.375+0.23+0.23＝6.54ｍ | 6.54 | 6.5 | ｍ | 5.225
(8) | #REF! | 450角、再使用 | 図面12/23より、2-A天井伏図：1箇所 | 1 | 1 | 箇所
(9) | #REF! | #REF! | 図面12/23より、2-A天井伏図：1箇所 | 1 | 1 | 箇所
(10) | #REF! |  | 図面3/23より、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ①0.06㎥、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ②0.1㎥、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ③0.31㎥+基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ④0.62㎥、⑤沓摺設置箇所0.01㎥、⑥化粧石膏ボード3.16*0.0095＝0.03㎥、⑦ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ3.16*0.0095＝0.03㎥、⑧ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ3.16*0.002＝0.006㎥、⑨ｿﾌﾄ巾木6.54*0.01*0.002＝0.001 ①0.06㎥+②0.1㎥+③0.31㎥+④0.62㎥+⑤0.01㎥+⑥0.03㎥+⑦0.03㎥+⑧0.006㎥+⑨0.001㎥＝1.167㎥ | 1.167 | 1.2 | ㎥
９ | その他
| アスベスト調査 |  | ﾋﾞﾆﾙ床タイル、天井化粧石膏ボード、外壁塗料 計５検体 | 3 | 3 | 検体
Ⅱ | 機械設備工事
１ | 配管工事
(1) | SGP-VA管 | 20A | 図面3/23、16/23より、3-B給水配管図改修後：1.42+1.2+0.21+0.21＝3.04ｍ | 3.04 | 3 | ｍ | 5.07
(2) | #REF! | 32A | 図面3/23、17/23より、3-B排水配管図改修後：0.37+0.63＝1ｍ | 1 | 1 | ｍ
(3) | #REF! | 50A | 図面3/23、17/23より、3-B排水配管図改修後：1.23+0.63＝1.86ｍ | 1.86 | 1.9 | ｍ
(4) | #REF! | 75A | 図面3/23、17/23より、3-B排水配管図改修後：0.37+0.63＝1ｍ | 1 | 1 | ｍ
(5) | #REF! | #REF! | 図面3/23、17/23より、3-B排水配管図改修後：1.5+0.63＝2.13ｍ | 2.13 | 2.1 | ｍ
(6) | #REF! | #REF! | 図面3/23、17/23より、C－C’断面図：1個 | 1 | 1 | 個
(7) | #REF! | #REF! | 図面3/23、18/23より、ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ周辺配管系統図：2個 | 2 | 2 | 個
(8) | #REF! | #REF! | 図面3/23、18/23より、ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ周辺配管系統図：1個 | 1 | 1 | 個
(9) | #REF! | #REF! | 図面3/23、18/23より、吸収式冷温水機配管系統図：1個 | 1 | 1 | 個
(10) | #REF! | #REF! | 図面3/23、16/23より、3-A給水配管図改修後：1箇所 | 1 | 1 | 箇所
(11) | #REF! | #REF! | 図面3/23、17/23より、3-A排水配管図改修後：1箇所 | 1 | 1 | 箇所
(12) | #REF! | #REF! | 図面3/23、18/23より、吸収式冷温水機配管系統図：ドレン管3箇所 | 3 | 3 | 箇所
(13) | #REF! | #REF! | 図面3/23、18/23より、吸収式冷温水機配管系統図：冷温水往管5箇所 | 5 | 5 | 箇所
(14) | #REF! | #REF! | 図面3/23、18/23より、吸収式冷温水機配管系統図：冷温水還管2箇所+ドレン管5箇所＝7箇所 | 7 | 7 | 箇所
(15) | #REF! | #REF! | 図面3/23、18/23より、吸収式冷温水機配管系統図：冷温水還管1箇所+冷却水還管1箇所+冷却水往管1箇所＝3箇所 | 3 | 3 | 箇所
２ | 保温工事
| SGP-VA管 | #REF! | 1-(1)と同じ | 3.04 | 3 | ｍ
３ | 空気調和設備工事
(1) | #REF! | 壁掛け式、1.5馬力、 冷房能力3.6kw | 図面3/23、13/23より、1-A,1-B機械設備平面図改修後：1台 | 1 | 1 | 台
(2) | 冷媒用被覆銅管 | ペアコイル6.35×12.70 | 図面3/23、15/23より、A-A’断面図：2.2+0.26+0.17＝2.63ｍ | 2.63 | 2.6 | ｍ
(3) | ドレン管 | VP管 20A | 図面3/23、15/23より、A-A’断面図：2.2+0.17＝2.37ｍ | 2.37 | 2.4 | ｍ
(4) | 給排気換気扇 | VL-10ES3-D | 図面3/23、13/23より、1-A,1-B機械設備平面図改修後：1台 | 1 | 1 | 台
(5) | #REF! | P-100CVS6 | 図面3/23、13/23より、1-A,1-B機械設備平面図改修後：1台 | 1 | 1 | 台
(6) | 換気扇 | VD-10ZLEC12-FPS | 図面3/23、14/23より、3-B平面図：1台 | 1 | 1 | 台
(7) | 深形フード | P-13VS4 | 図面3/23、14/23より、3-B平面図：1台 | 1 | 1 | 台
(8) | #REF! | φ100 | 図面3/23、14/23より、3-B詳細図：1.1+0.17＝1.27ｍ | 1.27 | 1.3 | ｍ
４ | 給排水衛生設備工事
(1) | 洋便器 | BC-220SK、DT-K250 | 図面3/23、14/23より、3-B平面図：1台 | 1 | 1 | 台
(2) | 温水便座 | CW-PA21LQF-NE-R2 | 図面3/23、14/23より、3-B平面図：1台 | 1 | 1 | 台
(3) | ２連紙巻器 | CF-63HS | 図面3/23、14/23より、3-B平面図：1個 | 1 | 1 | 個
(4) | 壁掛け式洗面台 | LSA721CBSNW、M721SW | 図面3/23、14/23より、3-B平面図：1組 | 1 | 1 | 組
(5) | ＬＥＤ灯付化粧鏡 | MH-451NFJ | 図面3/23、14/23より、3-B詳細図：1枚 | 1 | 1 | 枚
(6) | 床上掃除口 | 50A | 図面3/23、17/20より、3-A、3-B排水配管図改修後：1個 | 1 | 1 | 個
(7) | 床上掃除口 | 100A | 図面3/23、17/20より、3-A、3-B排水配管図改修後：1個 | 1 | 1 | 個
(8) | #REF! | #REF! | 図面3/23、16/20より、3-A、3-B給水配管図改修後：1個 | 1 | 1 | 個
(9) | #REF! | #REF! | 図面3/23、16/20より、3-A、3-B給水配管図改修後：1個 | 1 | 1 | 個
５ | 防水工事
| #REF! | #REF! | 図面3/23、14/23より、3-B平面図：0.75ｍ | 0.75 | 0.8 | ｍ
６ | はつり工事
(1) | #REF! | 貫通口径25㎜、 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ100～150㎜ | 図面4/23、16/23より、3-A、3-B給水配管図改修後：2箇所 | 2 | 2 | 箇所
(2) | #REF! | 貫通口径25㎜、 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ200㎜程度 | 図面4/23、19/23より、1-A、1-B平面図改修後：1箇所 | 1 | 1 | 箇所
(3) | #REF! | 貫通口径32㎜ 、ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ100～150㎜ | 図面4/23、20/23より、3-B平面図改修後：1箇所 | 1 | 1 | 箇所
(4) | #REF! | 貫通口径50㎜、 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ100～150㎜ | 図面4/23、17/23より、3-A、3-B排水配管図改修後：1箇所 | 1 | 1 | 箇所
(5) | #REF! | 貫通口径63㎜、 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ100～150㎜ | 図面4/23、16/23より、3-A、3-B給水配管図改修後：1箇所 | 1 | 1 | 箇所
(6) | #REF! | 貫通口径75㎜、 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ100～150㎜ | 図面4/23、17/23より、3-A、3-B排水配管図改修後：1箇所 | 1 | 1 | 箇所
(7) | #REF! | 貫通口径75㎜、 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ200㎜程度 | 図面4/23、13/23より、1-A、1-B機械設備平面図改修後：1箇所 | 1 | 1 | 箇所
(8) | #REF! | 貫通口径100㎜、 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ100～150㎜ | 図面4/23、17/23より、3-A、3-B排水配管図改修後：1箇所 | 1 | 1 | 箇所
(9) | #REF! | 貫通口径125㎜、 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ100～150㎜ | 図面4/23、17/23より、3-A、3-B排水配管図改修後：1箇所 | 1 | 1 | 箇所
(10) | #REF! | 貫通口径150㎜、 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ100～150㎜ | 図面4/23、17/23より、3-A、3-B排水配管図改修後：1箇所 | 1 | 1 | 箇所
７ | 撤去工事
(1) | #REF! | 吸収式冷温水機 | 図面4/23、13/23より、1-A、1-B機械設備平面図改修前：１式 | 1 | 1 | 式
(2) | #REF! | 冷却水ポンプ | 図面4/23、13/23より、1-A、1-B機械設備平面図改修前：１式 | 1 | 1 | 式
(3) | #REF! | 冷温水ポンプ | 図面4/23、13/23より、1-A、1-B機械設備平面図改修前：１式 | 1 | 1 | 式
(4) | #REF! | ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ | 図面4/23、13/23より、1-A、1-B機械設備平面図改修前：１式 | 1 | 1 | 式
(5) | #REF! | 油ポンプ | 図面4/23、13/23より、1-A、1-B機械設備平面図改修前：１式 | 1 | 1 | 式
(6) | #REF! | オイル流量計 | 図面4/23、13/23より、1-A、1-B機械設備平面図改修前：１式 | 1 | 1 | 式
(7) | #REF! | 換気扇 | 図面4/23、13/23より、1-A、1-B機械設備平面図改修前：１式 | 1 | 1 | 式
(8) | #REF! | 換気扇（再使用） | 図面4/23、13/23より、1-A、1-B機械設備平面図改修前：１式 | 1 | 1 | 式
(9) | #REF! | 煙道φ200 | 図面4/23、13/23より、1-A、1-B機械設備平面図改修前：煙道１式 | 1 | 1 | 式
(10) | #REF! | 煙道ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾌﾗﾝｼﾞ（再使用） | 図面4/23、13/23より、1-A、1-B機械設備平面図改修前：煙道φ200ﾌﾗﾝｼﾞ １式 | 1 | 1 | 式
(11) | #REF! | 鋳鉄管100A | 図面4/23、17/23より、B-B’断面図：0.2+0.235＝0.435ｍ | 0.435 | 0.4 | ｍ
(12) | #REF! | 鋼管20A | 図面4/23、18/23より、①吸収式冷温水機配管系統図：6.7ｍ ②ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ周辺電気配線系統図：7.1ｍ ①6.7ｍ+②7.1ｍ＝13.8ｍ | 13.8 | 13.8 | ｍ
(13) | #REF! | 鋼管32A | 図面4/23、18/23より、①吸収式冷温水機配管系統図：4.5ｍ ②ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ周辺電気配線系統図：2.7+2.3＝5ｍ ①4.5ｍ+②5ｍ＝9.5ｍ | 9.5 | 9.5 | ｍ
(14) | #REF! | 鋼管50A | 図面4/23、18/23より、吸収式冷温水機配管系統図：1.6+13.8＝15.4ｍ | 15.4 | 15.4 | ｍ
(15) | #REF! | 鋼管80A | 図面4/23、18/23より、吸収式冷温水機配管系統図：8+7.6+14.7+11.8＝42.1ｍ | 42.1 | 42.1 | ｍ
(16) | #REF! | 玉型弁20A | 図面4/23、18/23より、①吸収式冷温水機配管系統図：ﾄﾞﾚﾝ管4個 ②ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ周辺電気配線系統図：3個 ①4個+②3個＝7個 | 7 | 7 | 個
(17) | #REF! | 玉型弁50A | 図面4/23、18/23より、吸収式冷温水機配管系統図：1個 | 1 | 1 | 個
(18) | #REF! | 玉型弁80A | 図面4/23、18/23より、吸収式冷温水機配管系統図：冷温水還管1個+冷温水往管1個+冷却水還管3個+冷却水往管1個＝6個 | 6 | 6 | 個
(19) | #REF! | 吸収式冷温水機 | 図面4/23より、2.4ｔ | 2.4 | 2.4 | ｔ
(20) | #REF! | #REF! | 図面4/23、18/23より、吸収式冷温水機配管系統図：ﾄﾞﾚﾝ管6.7ｍ | 6.7 | 6.7 | ｍ
(21) | #REF! | #REF! | 図面4/23、18/23より、吸収式冷温水機配管系統図：冷温水往管4.5ｍ | 4.5 | 4.5 | ｍ
(22) | #REF! | #REF! | 7-(14)と同じ | 15.4 | 15.4 | ｍ
(23) | #REF! | #REF! | 7-(15)と同じ | 42.1 | 42.1 | ｍ
８ | その他
| #REF! |  | 配管保温剤、ガスケット 計2検体 | 2 | 2 | 検体
Ⅲ | 電気設備工事
1 | 配管工事
(1) | #REF! | #REF! | 図面5/23、21/23より、①3-B詳細図：1.28+0.62+0.33+0.2+2.21+2.21＝6.58ｍ ②L-1分電盤詳細図：0.81ｍ ①6.85ｍ+0.81ｍ＝7.66ｍ | 7.66 | 7.7 | ｍ
(2) | #REF! | #REF! | 図面5/23、19/23より、1-A、1-B電気設備平面図改修後：2.1ｍ | 2.1 | 2.1 | ｍ
(3) | #REF! | #REF! | 図面5/23、19/23より、①1-A、1-B電気設備平面図改修後：0.45+0.35＝0.8ｍ 図面22/23より、②D-D’断面図：1.67+1.13+0.6＝3.4ｍ ①0.8ｍ+②3.4ｍ＝4.2ｍ | 4.2 | 4.2 | ｍ
(4) | #REF! | #REF! | 図面5/23、22/23より、空調室外機詳細図：0.19+0.15+0.15＝0.49ｍ | 0.49 | 0.5 | ｍ
２ | #REF!
(1) | #REF! | #REF! | 図面5/23、20/23より、3-B平面図改修後：0.95+1.92+0.48＝3.35ｍ | 3.35 | 3.4 | ｍ
(2) | #REF! | #REF! | 図面5/23、21/23より、3-B詳細図：1.28+0.33+0.62+0.2＝2.43ｍ | 2.43 | 2.4 | ｍ
(3) | #REF! | #REF! | 図面5/23、19/23より、1-A平面図改修後：8.2ｍ | 8.2 | 8.2 | ｍ
(4) | #REF! | #REF! | 図面5/23、19/23より、1-B平面図改修後：2.1ｍ | 2.1 | 2.1 | ｍ
(5) | #REF! | #REF! | 図面5/23、20/23より、①3-B平面図改修後：1.9ｍ 図面21/23より、②L-1分電盤詳細図：0.95ｍ ①1.9ｍ+②0.95ｍ＝2.85ｍ | 2.85 | 2.9 | ｍ
(6) | #REF! | #REF! | 図面5/23、21/23より、①3-B詳細図：4.42ｍ ②北側立面図：7.4ｍ ③L-1分電盤詳細図：1.26ｍ ①4.42m＋②7.4ｍ+③1.26ｍ＝13.08ｍ | 13.08 | 13.1 | ｍ
(7) | #REF! | #REF! | 図面5/23、19/23より、1-A平面図改修後：5.45ｍ | 5.45 | 5.5 | ｍ
(8) | #REF! | #REF! | １－(３)と同じ | 4.2 | 4.2 | ｍ
３ | 電灯工事
(1) | ＬＥＤダウンライト | LRS14-04-30K | 図面5/23、20/23より、3-B平面図改修後：２灯 | 2 | 2 | 灯
(2) | ＬＥＤベースライト | LSS9-4-37 | 図面5/23、19/23より、1-A平面図改修後：２灯 | 2 | 2 | 灯
(3) | #REF! | #REF! | 図面5/23、20/23より、L-1分電盤図：1個 | 1 | 1 | 個
(4) | #REF! | #REF! | 図面5/23、20/23より、P-1動力盤図：1個 図面5/23、22/23より、空調室外機詳細図：1個 | 2 | 2 | 個
(5) | #REF! | #REF! | 図面5/23、19/23より、1-A平面図改修後：3個 | 3 | 3 | 個
(6) | #REF! | #REF! | 図面5/23、20/23より、3-B平面図改修後：1個 | 1 | 1 | 個
(7) | #REF! | #REF! | 図面5/23、20/23より、3-B平面図改修後：2個 | 2 | 2 | 個
(8) | #REF! | #REF! | 図面5/23、19/23より、1-A平面図改修後：1個 | 1 | 1 | 個
(9) | #REF! | #REF! | 図面5/23、20/23より、3-B平面図改修後：1個 | 1 | 1 | 個
(10) | #REF! | #REF! | 図面5/23、22/23より、空調室外機詳細図：1面 | 1 | 1 | 面
(11) | #REF! | #REF! | 図面5/23、22/23より、D-D’断面図：2個 | 2 | 2 | 個
(12) | #REF! | #REF! | 図面5/23、19/23より、1-A平面図改修後：1個 | 1 | 1 | 個
(13) | #REF! | #REF! | 図面3/23、11/23より、蛍光灯器具１個再使用 | 1 | 1 | 個
４ | 防水工事
| #REF! | #REF! | 図面3/23、13/23より、①1-A平面図：0.59ｍ 図面3/23、14/23より、②3-B平面図：0.544ｍ 図面3/23、22/23より、③空調室外機詳細図：0.2+0.2+0.2＝0.6ｍ 図面3/23、22/23より、④空調室外機詳細図：0.4+0.3+0.4＝1.1ｍ ①0.59ｍ+②0.544ｍ+③0.6ｍ+④1.1ｍ＝3.01ｍ | 3.01 | 3 | ｍ
５ | 撤去工事
(1) | #REF! | #REF! | 図面5/23、19/23、23/23より、①IV1.6×2(3-B平面図改修前、1-A吸収式冷温水機電気配線系統図)：1.1*2+1.4*2＝5.0ｍ ②IV1.6×3(1-A、1-B電気設備平面図改修前、1-A吸収式冷温水機電気配線系統図、1-A冷却水ポンプ・冷温水ポンプ電気配線系統図、1-Aｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ周辺電気配線系統図、油ﾎﾟﾝﾌﾟ電気配線系統図)：5.8*3+0.8*3+1.4*3+1.8*3+1.7*3+7.1*3+5*3+1.7*3+0.9*3+7.2*3+1.4*3＝104.4ｍ ③IV1.6×6(1-A吸収式冷温水機電気配線系統図、1-A冷却水ポンプ・冷温水ポンプ電気配線系統図)：0.8*6+0.9*6+4.5*6+1.6*6＝46.8ｍ ④IV1.6×8(1-A吸収式冷温水機電気配線系統図)：0.8*8+1.4*8+0.9*8＝24.8ｍ ①5.0ｍ+②104.4ｍ+③41.4ｍ+④24.8ｍ＝171.4ｍ | 171.4 | 171.4 | ｍ | 5 | 104.4 | 41.4 | 24.8
(2) | #REF! | #REF! | 図面5/23、23/23より、①冷却水ポンプ冷温水ポンプ電気配線系統図：1.7ｍ ②ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ周辺電気配線系統図：7.1ｍ ③油ポンプ電気配線系統図：0.9ｍ ①1.7ｍ+②7.1ｍ+③0.9ｍ＝9.7ｍ | 9.7 | 9.7 | ｍ
(3) | #REF! | E25 | 図面5/23、23/23より、吸収式冷温水機電気配線系統図：0.8+0.8＝1.6ｍ | 1.6 | 1.6 | ｍ
(4) | #REF! | E31 | 図面5/23、22/23より、冷却水ポンプ冷温水ポンプ電気配線系統図：4.5ｍ | 4.5 | 4.5 | ｍ
(5) | #REF! | #REF! | 図面5/23、20/23より、3-B平面図改修前：1灯 | 1 | 1 | 灯
(6) | #REF! | #REF! | 図面5/23、12/23より、2-A天井伏図：1灯 | 1 | 1 | 灯
(7) | #REF! | #REF! | 図面5/23、19/23より、1-A平面図改修前：２灯 | 2 | 2 | 灯
(8) | #REF! | #REF! | 図面5/23、20/23より、L-1分電盤図：1個 | 1 | 1 | 個
(9) | #REF! | #REF! | 図面5/23、20/23より、P-1動力盤図：1個 | 1 | 1 | 個
(10) | #REF! | #REF! | 図面5/23、19/23、20/23より、1-A平面図改修前：1個、3-B平面図改修前：1個 | 2 | 2 | 個
(11) | #REF! | #REF! | 図面5/23、19/23より、1-A：2個 | 2 | 2 | 個
(12) | #REF! | #REF! | 図面5/23、19/23、20/23より、1-A：1個、3-B：1個 | 2 | 2 | 個
(13) | #REF! | #REF! | 図面5/23、23/23より、ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ周辺電気配線系統図：1個 | 1 | 1 | 個
(14) | #REF! | #REF! | 図面5/23、23/23より、冷却水ポンプ・冷温水ポンプ周辺電気配線系統図：1個 | 1 | 1 | 個
Ⅳ | 発生材処理
１ | 発生材処分 |  | 図面3/23より、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ①0.06㎥、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ②0.1㎥、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ③0.31㎥+基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ④0.62㎥、⑤沓摺設置箇所0.01㎥、⑥化粧石膏ボード3.16*0.0095＝0.03㎥、⑦ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ3.16*0.0095＝0.03㎥、⑧ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ3.16*0.002＝0.006㎥、⑨ｿﾌﾄ巾木6.54*0.01*0.002≒１式 | 1 | 1 | 式
２ | 臭化リチウム処分 |  | 図面5/23より、1式 | 1 | 1 | 式
[11 empty] | 1.6 | 1.2 | 1 | 6.4 | 0.9 | 7.2