## 入札書
入 札 書
| 調達要求番号 |  | 6KX21A75013
| 金 額 | ￥
| 品 名 |  | 規 格 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額
| 久里浜宿舎給湯器修理（交換） |  | 仕様書のとおり | 式 | 1 |  |  | 入札日：１１月５日1700〆 開札日：１１月６日１１００
以 下 余 白
| 履 行 場 所 |  | 久里浜宿舎Ｈ棟、Ｊ棟 |  | 履 行 期 限 |  | 令和９年３月３１日 | 陸上自衛隊久里浜駐屯地
| 入札（契約）保証金 |  | 免 除 | 入札（見積）書有効期間
上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を
承諾の上入札いたします。
また、当社は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約
いたします。
令和 年 月 日
契約担当官
陸上自衛隊ｼｽﾃﾑ通信・ｻｲﾊﾞｰ学校
会 計 課 長 西 野 崇 殿
住 所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先
（注)押印を省略する場合には担当者名および連絡先を記載すること。

## 市価調査書
2026-10-05
業 者 各 位
契約担当官
陸上自衛隊ｼｽﾃﾑ通信･ｻｲﾊﾞｰ学校
会 計 課 長 西 野 崇
入札参加希望の業者各位に対して、下記｢市価調査書｣の提出をお願いしております。
これは予定価格（の一部）の資料となるものです。
不利益となるような取扱いは致しませんので、御協力よろしくお願い致します。
１ 名 称 | ： | 久里浜宿舎給湯器修理（交換）
２ 提 出 期 日 | ： | 令和８年１０月２７日 １７００
３ 記入要領等 | ： | ① 別紙「市価調査書」「内訳書」に記入をお願いします。
② 所定の位置に記入のうえ提出（ＦＡＸ又はメール）して下さい。
４ 送 付 先 等 | ： | 〒239-0828 神奈川県横須賀市久比里２－１－１
陸上自衛隊ｼｽﾃﾑ通信･ｻｲﾊﾞｰ学校会計課契約班（担当 加瀬）
ＴＥＬ：０４６－８４１－３３００ 内線６１５
ＦＡＸ：０４６－８４１－３３００ 内線３６８
メール：fin-sigcsch@inet.gsdf.mod.go.jp
（切り取らないで下さい。）
市価調査書
陸上自衛隊ｼｽﾃﾑ通信･ｻｲﾊﾞｰ学校
契約担当官 殿 |  |  | 住 所
会社名
担当者名
連絡先
以下のとおり見積します。
品 名 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
久里浜宿舎給湯器修理（交換） |  | 内訳書のとおり | ＳＴ | 1 |  |  | 税抜
食器洗浄及び清掃作業部外委託 |  | 仕様書のとおり | ＳＴ | 1
仕様書のとおり
仕様書のとおり
仕様書のとおり
【内訳】
直接工事費
共通仮設費
現場管理費
一般管理費
※見積金額の内訳書を提出してください。

## 内訳書 (hidden)
内 訳 書
件名： | 久里浜宿舎給湯器修理（交換）
| 名 称 | 規格・寸法 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 動力制御盤（P-M）左
(1) | 配線用遮断器(MCCB) | 富士電機BW50EAG-3P 50A | 個 | 1
(2) | 配線用遮断器(MCCB) | 富士電機BW32AAG-3P 30A | 個 | 1
(3) | 漏電遮断器(ELCB) | 富士電機EW50EAG-3P KA 30A/30mA | 個 | 1
(4) | 漏電遮断器(ELCB) | 富士電機EW50EAG-3P KA 30A/30mA | 個 | 1
(5) | 漏電遮断器(ELCB) | 富士電機EW32EAG-3P 15A/30mA | 個 | 1
(6) | 配線用遮断器(MCCB) | 富士電機BW32AAG-3P 30A | 個 | 1
(7) | 配線用遮断器(MCCB) | 富士電機BW32AAG-2P 20A | 個 | 1
(8) | 配線用遮断器(MCCB) | 富士電機BW125JAG-3P 100A | 個 | 1
(9) | 配線用遮断器(MCCB) | 富士電機BW250EAG-3P 200A | 個 | 1
(10) | 配線用遮断器(MCCB) | 富士電機BW250EAG-3P 200A | 個 | 1
(11) | 電磁接触器 | 富士電機SC-05/1a1b Z45200-048 | 個 | 3
(12) | 進相コンデンサ | 指月電機製作所FF2040TX 40μF Z54200-011B | 個 | 3
(13) | ラチェットリレー | OMRON G4Q-212S | 個 | 1
(14) | ヒューズリンク | 富士電機 BLA003 3A | 個 | 1
(15) | ヒューズリンク | 富士電機 BLA010 10A | 個 | 8
(16) | レベルコントローラ | コーギケン SL-402 | 個 | 1
(17) | リレー | OMRON MY4N AC200/220V Z46100-102 | 個 | 14
(18) | リレー | OMRON MY2N AC200V/220V | 個 | 6
(19) | タイマー | OMRON H3YN-2 0.1秒～10分 Z46200-091 | 個 | 2
(20) | タイマー | OMRON H3YN-21 0.1分～10時間 Z46200-090A | 個 | 1
2 | 動力制御盤（P-M）中
(1) | 進相コンデンサ | 指月電機製作所 FF2050TX 50μF Z54200-012B | 個 | 8
(2) | 進相コンデンサ | 指月電機製作所 FF2030TX 30μF Z54200-010B | 個 | 2
(3) | 配線用遮断器(MCCB) | 富士電機 BW32AAG-3P 30A KA | 個 | 4
(4) | 配線用遮断器(MCCB) | 富士電機 BW32AAG-3P 15A KA | 個 | 2
(5) | 配線用遮断器(MCCB) | 富士電機 BW32AAG-3P 30A KA | 個 | 4
(6) | 漏電遮断器(ELCB) | 富士電機 EW32EAG-3P 15A/30mA | 個 | 2
(7) | 電磁開閉器 | 富士電機 SC-05+TK-0N AC200V/1a1b 9～13A | 個 | 4
(8) | 電磁接触器 | 富士電機 SC-03 AC200V 1b | 個 | 10
(9) | 電磁開閉器 | 富士電機 SC-05+TK-0N AC200V/1a1b 4～6A | 個 | 6
(10) | ヒューズリンク | 富士電機 BLA010 | 個 | 16
(11) | リレー | OMRON MY2N AC200V/220V Z46100-097 | 個 | 20
(12) | タイマー | OMRON H3YN-2 0.1秒～10分 Z46200-091 | 個 | 20
(13) | リレー | OMRON MY4N AC200V/220V Z46100-102 | 個 | 2
3 | 動力制御盤（P-M）右
(1) | 配線用遮断器(MCCB) | 富士電機 BW32AAG-2P 20A | 個 | 1
(2) | 配線用遮断器(MCCB) | 富士電機 BW32AAG-2P 20A | 個 | 1
(3) | 配線用遮断器(MCCB) | 富士電機 BW32AAG-2P 15A | 個 | 1
(4) | 漏電遮断器(ELCB) | 富士電機 EW50AAG-2P 15A/30mA KA | 個 | 1
(5) | 漏電遮断器(ELCB) | 富士電機 EW32AAG-2P 15A/30mA | 個 | 2
(6) | 配線用遮断器(MCCB) | 富士電機 BW32AAG-2P 15A | 個 | 1
(7) | 配線用遮断器(MCCB) | 富士電機 BW32AAG-2P 20A | 個 | 1
(8) | 電磁接触器 | 富士電機 SC-05 AC100V 1a1b | 個 | 3
(9) | 電磁接触器 | 三菱電機 B-T21 AC100V 3b/2a | 個 | 1
(10) | フロートレススイッチ | OMRON 61F-G3N Z48400-208 | 個 | 3
(11) | リレー | OMRON MY2N AC100/110V | 個 | 10
(12) | リレー | OMRON MY4N AC100/110V ASB-MY4N-AC100 | 個 | 3
4 | 動力制御盤（P-M）外
(1) | 屋内型温度調節器 | azbil TY6300Z1000 | 個 | 2
(2) | 感震器 | azbil V-725 | 個 | 3
5 | 監視室警報盤
(1) | 配線用遮断器(MCCB) | 富士電機 BW50EAG-2P 10A | 個 | 1
(2) | 電源トランス | スワロー電機 OR-325 5A | 個 | 1
(3) | ヒューズリンク | 富士電機 BLA010 | 個 | 3
(4) | リレー | OMRON LY2N DC24V Z46100-081 | 個 | 1
(5) | リレー | OMRON MY2N DC24V ASB-MY2N-DC24V | 個 | 14
(6) | タイマー | OMRON H3YN-21 DC24V 0.1min～10h | 個 | 1
(7) | 排煙濃度計ASSY | 東洋制御 S4000型 指示計・投光器・受光器・ファン×２・あて板 | 式 | 2
6 | 交換作業費
(1) | 既存設備撤去費 |  | 式 | 1
(2) | 新設設備据付費 |  | 式 | 1
(3) | 試運転調整費 |  | 式 | 1
7 | 諸雑費 | 工機具損料、消耗品等 | 式 | 1
8 | 諸経費 | 運搬費含む | 式 | 1
9 | 産廃処分費 |  | 式 | 1
１ 内訳書は部分見積（直接工事費のみ）です（共通仮設費、管理費等を除く）。
２ 消費税抜きの金額を記載してください。 | [7 empty] | ６） |  | 式 | 1
既設撤去、新規取付、試運転確認

## 委任状
委 任 状
年 月 日
陸上自衛隊
システム通信・サイバー学校
会 計 課 長 西 野 崇
住所
会社名
代表者名
担当者名
連絡先
久里浜宿舎給湯器修理（交換） |  | について
令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 までの間、
を代理人と定め、下記権限を委任します。
なお、委任解約した場合は連署の上、届け出ます。
記
１ 入札書提出の件
２ 見積書提出の件
３ 契約締結の件
４ 物品納入の件
５ 代金請求の件
６ 代金受領の件
７ 復代理人選任の件
８ その他上記委任事項に関する一切の件
令和 年 月 日
委任者
受任者
（注）１ 押印を省略する場合には担当者名および連絡先を記載すること。
２ 委任事項中不要の箇所は抹消すること。