## 市価調査
令和 年 月 日
市場価格調査依頼（回答）書
分任契約担当官
陸上自衛隊北熊本駐屯地
第３９２会計隊長 荒巻 洋一 殿
住 所
会 社 名
氏 名
担当者氏名
連 絡 先
件名：北熊本(R4)空調設備ポンプ等取替（役務） | 令和６年度特別高圧受電設備点検整備
Ｎｏ | 項 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額
1 | 令和７年度特別高圧受電設備等点検整備 | 仕様書のとおり | 式 | 1 |  | ①
１ 上記①欄に、一般管理費すべてを含めた総額を見積もってください。
（一般管理費もすべて含んだ金額を①に記載してください。）
２ 本市場価格は消費税抜きの金額を記載してください。
３ 提出期限： 令和７年７月２４日（木） １２時００分
内 訳
Ｎｏ | 品 名 | 規 格 | 単位 | 数量 | ②単価 | ③金額
別紙内訳書のとおり
合 計
|  | 〃 | 式 | 1
|  | 〃 | 式 | 1
|  | 〃 | 式 | 1
|  | 〃 | 式 | 1
|  | 〃 | 式 | 1
|  | 〃 | 式 | 1
|  | 〃 | 式 | 1
|  | 〃 | 式 | 1
|  | 〃 | 式 | 1
| 一般管理費 |  | 式 | 1
１ 各項目の②単価・③金額（税抜）を記入してください。
２ 必要のない項目については記載不要。追加が必要な項目については、その他に付け足してください。
３ 一般管理費は含めないでください。
(連絡先)
電話番号：０９６－３４３－３１４１(内線3348) 担当：大久保
ＦＡＸ番号：０９６－３４４－８８０７
ｍａｉｌ：３９２ｆｉｎ－ｗａｆｉｎ－ｗａ＠ｉｎｅｔ．ｇｓｄｆ．ｍｏｄ．ｇｏ．ｊｐ（すべて小文字）
別紙
内 訳 書
※細部内訳がありましたら記載してください。
№ | 名 称 | 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額
1 | PGS点検 | PGS×２台普通点検(SOG Ry特性試験含む) | 式 | 1
| (1)材料費 |  | 式 | 1
| (2)労務費 |  | 式 | 1
| (3)諸経費 |  | 式 | 1
2 | 特髙変圧器点検 | 変圧器×２台点検(ガス分析、絶縁油特性試験を含む) | 式 | 1
| (1)材料費 |  | 式 | 1
| (2)労務費 |  | 式 | 1
| (3)諸経費 |  | 式 | 1
3 | 高圧スイッチギア及び特高操作盤点検 | 盤14面 点検清掃 VCB外観点検、絶縁抵抗測定含む 高圧SWGR×10面、操作盤×1面、所内変圧器盤×2面 発電機切替盤×1面 | 式 | 1
| (1)材料費 |  | 式 | 1
| (2)労務費 |  | 式 | 1
| (3)諸経費 |  | 式 | 1
4 | コンデンサ設備点検 | コンデンサ盤×6面 点検清掃 VCS外観点検、絶縁抵抗測定含む | 式 | 1
| (1)材料費 |  | 式 | 1
| (2)労務費 |  | 式 | 1
| (3)諸経費 |  | 式 | 1
5 | 直流電源装置点検 | 直流電源装置×1式点検(充電器及び蓄電池) | 式 | 1
| (1)材料費 |  | 式 | 1
| (2)労務費 |  | 式 | 1
| (3)諸経費 |  | 式 | 1
6 | UPS点検 |  | 式 | 1
| (1)材料費 |  | 式 | 1
| (2)労務費 |  | 式 | 1
| (3)諸経費 |  | 式 | 1
7 | HISMAC点検 | 中央監視設備点検 監視制御装置盤4面、分散処理装置盤2面 大型モニター盤1面、UPS盤1面 RS盤1～19(RS3，4，6、7は対象外)、RS盤20～29 PC(HF-W6500)2台は簡易点検(フィルター交換含む) | 式 | 1
| (1)材料費 |  | 式 | 1
| (2)労務費 |  | 式 | 1
| (3)諸経費 |  | 式 | 1
8 | 部品交換費 |  | 式 | 1
| (1)監視操作卓-1 | 仕様書のとおり（材料費） | 式 | 1
| (2)監視操作卓-2 | 仕様書のとおり（材料費） | 式 | 1
| (3)労務費 |  | 式 | 1
| (4)諸経費 |  | 式 | 1
9 | 旅費 | 別途細部移動・宿泊計画及び金額の内訳を添付すること（様式随意）
10 | 準備機材 |  | 式 | 1
11 | その他 |  | 式 | 1
12 | 合 計