## ２．１１
饗庭野演習場周辺の砲撃音等騒音状況
饗庭野演習場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。
上段：Ｌcdenの値
【令和２年１１月】 | [12 empty] | 下段：騒音発生回数
測定点 | 測定場所 | １日 | ２日 | ３日 | ４日 | ５日 | ６日 | ７日 | ８日 | ９日 | １０日 | １１日 | １２日 | １３日 | １４日 | １５日
Ｎｏ． |  | （日） | （月） | （火） | （水） | （木） | （金） | （土） | （日） | （月） | （火） | （水） | （木） | （金） | （土） | （日）
1 | 荒川地区 （朽木荒川民有地） | bar: １日 to 下段：騒音発生回数 １５日
2 | 下古賀地区 （旧広瀬小学校） | bar: １日 to 下段：騒音発生回数 １５日
3 | 南古賀地区 （光盛寺） | bar: １日 to 下段：騒音発生回数 １５日
4 | 藺生地区 （今津町民有地） | bar: １日 to 下段：騒音発生回数 １５日
5 | 下弘部地区 （今津町コミュニティセンター） | bar: １日 to 下段：騒音発生回数 １５日
測定点 | 測定場所 | １６日 | １７日 | １８日 | １９日 | ２０日 | ２１日 | ２２日 | ２３日 | ２４日 | ２５日 | ２６日 | ２７日 | ２８日 | ２９日 | ３０日
Ｎｏ． |  | （月） | （火） | （水） | （木） | （金） | （土） | （日） | （月） | （火） | （水） | （木） | （金） | （土） | （日） | （月）
1 | 荒川地区 （朽木荒川民有地） | － | － | － | － | － | 42.3 | － | － | － | － | － | － | 59.6 | － | 35.4
[7 empty] | 3 | [6 empty] | 55 |  | 3
2 | 下古賀地区 （旧広瀬小学校） | － | － | － | － | － | 62.7 | － | － | － | 42.7 | 56.9 | － | 73.1 | － | 67
[7 empty] | 46 |  |  |  | 2 | 9 |  | 246 |  | 147
3 | 南古賀地区 （光盛寺） | － | － | － | － | － | 65.5 | － | － | － | 54.4 | 59.3 | － | 74 | － | 66.4
[7 empty] | 46 |  |  |  | 3 | 9 |  | 268 |  | 144
4 | 藺生地区 （今津町民有地） | － | － | － | － | － | 52.9 | － | － | － | 37.4 | 51.5 | － | 59.1 | － | 59.1
[7 empty] | 14 |  |  |  | 1 | 8 |  | 122 |  | 85
5 | 下弘部地区 （今津町コミュニティセンター） | － | － | － | － | － | 52.6 | － | － | － | － | 47.9 | － | 57.4 | － | 61.9
[7 empty] | 19 |  |  |  |  | 3 |  | 71 |  | 98
【凡例】
「－」：砲撃訓練を行わなかった日又は砲撃訓練を行ったが砲撃音を検知しなかった日
「欠」：停電、メンテナンス、機械の異常その他様々な事情により、必要なデータの一部が収集できなかった日
注 １：上表のＬcdenの平均値（dB）は、日ごとの平均値に砲撃音特有の振動感や衝撃性に係る補正として１８dBを加味して得られた値であり、
１回の砲撃音の実測最大値（ｄＢ）とは異なります。
注 ２：上表の騒音発生回数は、砲撃音を検知した回数であり、砲撃回数とは一致しません。
注 ３：砲撃音住宅防音の評価は、年間を通じた標準的な１日＊の騒音発生状況を基にした評価値によります。
＊日々の砲撃音等騒音の無い日を含め、回数の少ない方から９０％に相当する１日（年間３６５日の場合３２９日目）のこと。