## Page1
饗庭野演習場周辺の砲撃音騒音状況
饗庭野演習場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。
令和5年1月 | [17 empty] | 上段：Lcden 下段：騒音発生回数
測定点 | 測定場所 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
No. |  | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) |  | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火)
1 | 荒川地区 （朽木荒川民有地） | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 55.0 | 39.4 | ― | 43.8 | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 43 | 5 | ― | 4 | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 下古賀地区 （旧広瀬小学校） | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 21.1 | ― | 72.0 | 63.0 | 58.0 | 53.0 | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | 32 | 26 | 7 | 20 | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 南古賀地区 （光盛寺） | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 38.6 | ― | 71.4 | 58.5 | 56.1 | 51.5 | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | 64 | 24 | 14 | 16 | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 藺生地区 （今津町民有地） | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 32.7 | ― | 54.8 | 48.6 | 60.2 | 44.3 | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | ― | 39 | 30 | 14 | 5 | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | 下弘部地区 （今津町コミュニティセンター） | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 24.7 | ― | 55.9 | 45.3 | 56.9 | 48.3 | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
|  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | 36 | 13 | 10 | 21 | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
【凡例】 「－」：砲撃訓練を行わなかった日、砲撃訓練を行ったが砲撃音を検知しなかった日、又は停電、メンテナンス等により必要なデータの収集ができなかった日。
注1：上表のLcdenの値(dB)は、日ごとの平均値に砲撃音特有の振動感や衝撃性に係る補正として18dBを加味して得られた値であり、１回の砲撃音の実測最大値(dB)とは異なります。
注2：上表の騒音発生回数は、砲撃音を検知した回数であり、砲撃回数とは一致しません。
注3：砲撃音住宅防音の評価は、年間を通じた標準的な1日※の騒音発生状況を基にした評価値によります。
※日々の砲撃音等騒音の無い日を含め、砲撃音騒音回数の少ない方から累積度数90％に相当する1日（年間365日の場合329日目）のこと。
お問い合わせ先 近畿中部防衛局 企画部 防音対策課 電話 ０６－６９４５－４９６７